УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Цинитская СОШ им. Магомедова А.М.»

_____________ Алиев Д.А.

«_02_» ____12________2022___ г.

ПЛАН

проведения объектовой тренировки

Дата проведения:  02.12.2022 года 			Время проведения: 10.42 часов

Место проведения: МКОУ «Цинитская СОШ им. Магомедова А.М.»

Тема: «Действия при пожаре в здании школы»

Учебные цели:

1. Отработка действий руководящего состава и персонала школы в случае обнаружения пожара в здании школы.

2.Совершенствование навыков руководящего состава и персонала по проведению экстренной эвакуации людей из здания школы в безопасное место

3. Повышение слаженности действий персонала школы в случае пожара в здании школы.

Состав

1.Руководящий состав, персонал и учащиеся МКОУ «Цинитская СОШ им. Магомедова А.М.»

- Исходная обстановка и замысел проведения объектовой тренировки.

  - Исходная обстановка.

Сотрудники школы обнаружили пожара в здании школы

  - Замысел объектовой тренировки.

Объектовая тренировка проводится согласно Приложению 1 с последовательной отработкой теоретических и практических вопросов:

1. Обнаружение пожара в здании школы.

2. Отработка практических навыков по эвакуации при возникновении ЧС

3. Проверка наличия работников и учащихся

4. Достижение слаженности в работе должностных лиц при решении задач по ликвидации ЧС

2.   Этапы тренировки

Первый подготовительный этап - проведение занятий с сотрудниками и учащимися школы по действиям в случае обнаружения пожара в здании школы.

Второй подготовительный этап-проведение дополнительного инструктажа с персоналом и учащимися школы, отвечающим за состоянием систем автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации; проверка состояния запасных выходов из здания школы, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации.

Третий этап-проведение тренировки (подача сигнала о возникновении ЧС, проведение эвакуации, организация встречи сотрудников силовых структур).

Четвертый этап - построение и проверка сотрудников, доклад директору школы о результатах проведения тренировки

Подведение итогов:

Подготовка информации по итогам подготовки и проведения тренировки, действиям руководящего состава, персонала и учащихся при пожара в здании школы

Приложение 1

| Время | Учебные вопросы | Действия руководителя тренировки | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.25 | Обнаружение пожара в здании школы | - Ожидание сигнала об обнаружении пожара в здании школы | - Лицо, обнаружившее предмет, пожара в здании школы сообщает через посредника о находке дежурному администратору. - Дежурный администратор определяет достоверность возникновения опасности. - Принимаются меры к ограждению пожара в здании школы и недопущению к нему людей. - С помощью звукового оповещения людей о пожаре и посыльными оповещаются работники и обучающиеся школы о пожаре |
| 10.27 – 10.30 | Эвакуация людей из здания | - Дает команду на эвакуацию людей из здания - Контролирует действия работников и обучающихся по эвакуации из здания | - Открываются все эвакуационные выходы - Обучающиеся под руководством учителей быстро, без паники и суеты одеваются и эвакуируются из здания согласно схеме эвакуации с учетом перекрытия эвакуационных выходов.Проверяется отсутствие людей во всех помещениях |
| 10.31. – 10.34 | Проверка наличия работников и обучающихся | - Дает команду на проверку наличия работников и обучающихся - Принимает доклады о наличии людей | - Учителя на места сбора по спискам проверяют наличие детей и докладывают руководителю тренировки |

- Составляется отчет о результатах проведения объектовой тренировки:

ОТЧЕТ

о результатах проведения объектовой тренировки

Во исполнение Плана основных мероприятий по учениям и тренировкам в МКОУ «Цинитская СОШ им. Магомедова А.М.», проводимых в 2022 году была проведена объектовая тренировка по теме «Действия руководящего состава, персонала и обучающихся в случае обнаружения пожара в здании школы»

Целями тренировки ставились:

- Отработка действий руководящего состава , персонала и учащихсяшколы в случае обнаружения пожара в здании школы.

- Совершенствование навыков руководящего состава и персонала по проведению экстренной эвакуации людей из здания школы в безопасное место.

- Повышение слаженности действий персонала школы в случае возникновения пожара в здании школы.

На тренировку были привлечены все сотрудники МКОУ «Цинитская СОШ им. Магомедова А.М.» члены педагогического коллектива- 11 человек ,5 технический персонал. Также были эвакуированы 51 учащихся.

,

В ходе проведения отработаны следующие основные учебные вопросы:

- Отработка практических навыков по эвакуации при возникновении ЧС.

- Проверка наличия работников и учащихся.

- Достижение слаженности в работе должностных лиц при решении задач по ликвидации ЧС.

В ходе тренировки достигнуты следующие результаты:

Действия руководящего состава, персонала школы выполнялись в соответствии с поставленными задачами, своевременно и грамотно, с соблюдением техники безопасности. Сотрудники и учащиеся МКОУ «Цинитская СОШ им. Магомедова А.М.»

покинули здание за 3 м 17с

Выводы:

Руководящим составом и персоналом школы были отработаны практические действия при проведении эвакуации, закреплены маршруты движения. Персонал Школы с поставленной задачей справился. Задачи, поставленные перед ОТ, выполнены. Учебная эвакуация в целом проведена организовано и быстро, общая оценка - удовлетворительно.

Тренировка была проведена в присутствии администрации школы.

Спецслужбы на тренировку не привлекались.

АКТ

отработки плана эвакуации

_Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Цинитская СОШ им. Магомедова А.М.», расположенного по адресу:368683 РД Хивский район,село Цинит, ул Абаса Исрафилова дом 2

Объектовая тренировка на тему: «Действия при обнаружении пожара в здании школы)»_________________

«02»_декабря   2022г

Комиссия в составе:________________________________________________________________

___Председатель комиссии: директор школы    Алиев Д.А.

___Члены комиссии: Таибов Г.С., Фейламазов Л.М., Рахманова Р.Р., Ибрагимов Х.И.

_________________________________________________________________________________

Провела отработку плана эвакуации _педагогов (работников)___, обучающихся___, техперсонала __. Итого эвакуировано 67 человека.

В результате отработки проверено:

1. Наличие плана эвакуации в наличии_____________________________________________

2. Наличие инструкции, определяющей действия персонала по эвакуации людей при пожаре  _в наличии_____________________________________________________________

3. Указано ли место эвакуации в плане__да___________________________________________

4. Соответствие графической части действительности _соответствует___________________

5. Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре _в наличии______________________________________________________________________

6. Наличие аварийного (эвакуационного) освещения в наличии______________________________________________________________________

7. Наличие вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны_в наличии___________________________________

8. Наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности__в наличии______________________________________________________________________

9. Наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек_________

10. Наличие (отсутствие) на путях эвакуации и эвакуационных выходах загромождения оборудованием, мебелью и другими предметами__загромождения отсутствуют___________________________________________________________________

11. Наличие легкооткрываемых запоров на дверях эвакуационных выходов (без ключа) в наличии______________________________________________________________________

12. Участие ДПД в тренировке по отработке плана эвакуации__________________________

13. Максимальная протяжность путей эвакуации от наиболее удаленного помещения до ближайшего выхода наружу (в метрах) _28_________________________________________

14. Время начала и конца эвакуации начало в 10ч 42м, окончание в 10 ч. 45.м_________________________________________________________________________

15. Замечания по эвакуации (текстом отразить использование аварийного освещения, фонарей, носилок, использование пожарных кранов, огнетушителей и пр.)______нет

Справка

О действиях работников и обучающихся в случае обнаружения пожара в здании школы. 02.12.2022г

Во исполнение Плана основных мероприятий по учениям и тренировкам в МКОУ «Цинитская СОШ им. Магомедова А.М.», проводимых в 2022 году была проведена объектовая тренировка по теме «Действия при обнаружении пожара в здании школы»

В   10:42 часов пожара в здании школы обнаружена уборщицей. Она увидела пламя одной из окон здания школы.. Уборщица сообщила о пожаре в здании школы дежурному администратору.  Дежурный администратор доложила директору школы о пожаре в здании школы. Директор дала команду эвакуации учащихся сотрудников школы из здания школы

Время эвакуации работников и учащихся составило 03м.17с с момента указания директора о срочной эвакуации.

Целями тренировки ставились:

1.Отработка действий руководящего состава , персонала и учащихся школы в случае обнаружения пожара в здании школы.

2.Совершенствование навыков руководящего состава и персонала по проведению экстренной эвакуации людей из здания школы в безопасное место.

3.Повышение слаженности действий персонала школы в случае возникновения пожара в здании школы.

На тренировку были привлечены все сотрудники МКОУ «Цинитская СОШ им. Магомедова А.М.» 11 человек – члены педагогического коллектива,  5- технический персонал. Также были эвакуированы 51 учащихся.

В ходе проведения отработаны следующие основные учебные вопросы:

1.Обнаружение пожара в здании школы.

2.Отработка практических навыков по эвакуации при возникновении ЧС.

3.Проверка наличия работников и учащихся.

4.Достижение слаженности в работе должностных лиц при решении задач по ликвидации ЧС.

Место	проведения:	здание	школы,	по	адресу:368685, РД Хивский район, село Цинит, ул Абаса Исрафилова дом 2

Время проведения тренировки:

По плану–10ч 42 минут, фактически–3 м17с.

Метод проведения:практическоезанятие.

В ходе тренировки достигнуты следующие результаты:

Действия руководящего состава, персонала школы выполнялись в соответствии с поставленными задачами, своевременно и грамотно, с соблюдением техники безопасности. Сотрудники и учащиеся МКОУ «МКОУ «Цинитская СОШ им. Магомедова А.М.»

» покинули здание за 03 м. 17 с.

Выводы:

Руководящим составом и персоналом школы были отработаны практические действия при проведении эвакуации, закреплены маршруты движения. Персонал Школы с поставленной задачей справился. Задачи, поставленные перед ОТ, выполнены. Учебная эвакуация в целом проведена организовано и быстро, общая оценка - удовлетворительно.

Тренировка была проведена в присутствии администрации школы.

Спецслужбы на тренировку не привлекались.